## Feuil1
Action | Impact activité | Impact confort | Économie jour hiver | Économie jour mi- saison | Économie jour été
Électricité locaux
Éclairage extérieur et bureaux : idem TP 21 | Aucun | Faible
Bureaux :
Réduire l’occupation sur site par le télétravail (pour 20% des collab.) | Moyen | Moyen
Interdire l’utilisation de bouilloires et de machines à café personnelles | Aucun | Faible
Limiter l’utilisation des copieurs à ceux d’étage | Faible | Faible
Cafétéria : Réduire/supprimer la préparation de plats chauds | Faible | Important
Énergie Ventilation
Mode réduit* la journée et arrêt la nuit et le WE
Arrêt le WE | Aucun | Négligeable
Arrêt la nuit | Aucun | Faible
Salles de séance | Moyen | Moyen
Énergie salles de conférence
Réduire ou suspendre l’activité ? | Moyen | Moyen
PAC 1 Chauffage
Réduire la valeur de consigne. Actuellement 21° à 20° | Négligeable | Faible
Réduire la valeur de consigne. Actuellement 20° à 19° | Négligeable | Moyen
Réduire la valeur de consigne. Actuellement 19° à 18° | Négligeable | Important
PAC 3 Eau chaude sanitaire
Couper la production d'eau chaude | Négligeable | Moyen
Ascenseurs
Limiter l'usage, excepté pour personnes à mobilité réduite (3 conservés) | Négligeable | Moyen
Rafraichissement
Limitation du rafraichissement : moins de circulation d'eau froide en été | Faible | Moyen
% économie total de l'ensemble des mesures envisagées
Source : BETELEC SA
Check-list élaborée par la société BETELEC SA pour analyser la consommation d'énergie du Centre Patronal.